| CОГЛАСОВАНО: Председатель ППО Субботина Н.В. «02» сентября 2019 г. Годовой план мероприятий по пожарной безопасности | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий ДОУ МДС № 8 «Семицветик» Сергеева С.В. «02» сентября 2019 г. |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

пожарной безопасности для детских учреждений

- Общие положения.

1.1. Руководитель и воспитатели обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей к тушению пожара.

1.2. Руководитель детского учреждения обязан:

1.2.1. обеспечить выполнение настоящих Правил и осуществлять контроль за совпадением установленного противопожарного режима;

1.2.2. организовать изучение настоящих Правил и проведение противопожарного инструктажа с воспитателями, инструктаж проводить ежеквартально с отметкой в журнале инструктажа;

1.2.3. обеспечить своевременное выполнение мероприятий ПБ, предложенные органами Госпожнадзора.

- Общие требования пожарной безопасности.

  - Территория детского учреждения должна постоянно содержаться в чистоте.

  - Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными.

  - Разведение костров, сжигание мусора и устройство кухонных очагов на территории не допускается.

  - Эвакуационные проходы, выходы, коридоры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами.

  - В зданиях детских учреждений запрещается:

2.5.1. забивать двери эвакуационных выходов;

2.5.2. применять для отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

2.5.3. использовать электроплитки, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи, за исключением специально оборудованных посещений;

2.5.4. проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях детей;

2.5.5. обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

2.5.6. применять для освещения свечи, керосиновые лампы;

2.5.7. оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

2.6. Одежду и обувь следует сушить в специально отведенных для этой цели помещениях.

2.7. Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях. Глажение разрешается только утюгом с исправным терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

2.8. Детские учреждения должны быть оснащены пожарными кранами и первичными средствами пожаротушения (огнетушители ОХВП-10, ОПУ-5, ящики с песком, лопаты, ведра).

2.9. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволам. Пожарные рукава должны быть хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам.

- Требования ПБ при проведении культурно-массовых мероприятий.

  - Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель детского учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы, а также убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения и связи.

  - При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

  - Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.

  - Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований устройств электроустановок. Лампочки и гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт, при этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с мощными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться в электросети при помощи штепсельных соединений.

  - Участие в празднике елки детей, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и других легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

  - При оформлении елки запрещается:

    - использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

    - применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни и др.;

    - обкладывать подставку и ветки ватой.

- Порядок действия в случае возникновения пожара

  - Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тление различных материалов), обязан:

    - немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную команду; при этом четко назвать адрес, место возникновения пожара, а также свою фамилию и должность;

    - осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных;

    - организовать проверку наличия детей эвакуированных из здания (выводить и выносить детей в зимнее время, завернув в одеяло или другие теплые вещи);

    - организовать отключение электрогазоснабжения;

    - при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы.

5. Ответственность за обеспечением ПБ детского учреждения несет руководитель – заведующий.